- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

- az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

- A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- A rendelet alkalmazási köre

- 1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

- (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

- a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

- b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

- c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

- d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

- e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

- f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

- g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

- h) a műhely rendeltetésű épületre;

- i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

- (3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

- a) új épület építése;

- b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

- ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

- bb) egy évet meghaladó bérbeadása;

- c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.

- Értelmező rendelkezések

- 2. § E rendelet alkalmazásában

- a) energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

- b) hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege;

- c) technológiai utasítás: tevékenység (folyamat) vagy gépek (berendezések) rendeltetésszerű alkalmazásához, használatához szükséges követelményeket tartalmazó műszaki dokumentáció;

- d) energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti egyetemes villamosenergia-szolgáltató, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távhőszolgáltató, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató.

- A tanúsítás szabályai

- 3. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja esetében az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: Rend.) hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).

- (3) Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja.

- (4) Nem kell tanúsítványt készíteni

- a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

- b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

- c) az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása

esetén.

- (5) Az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a tanúsítvány - 1. melléklet szerinti - összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében jól látható helyen kell kifüggeszteni.

- (6) A kifüggesztett tanúsítvány mellett feltüntethető az előírt vagy ajánlott belső hőmérséklet és a tényleges belső hőmérséklet értéke, illetve további energetikai adatok, így különösen a megújuló energia felhasználása.

- 4. § (1) A tanúsítványt - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az épület egészére kell kiállítani.

- (2) A tanúsítvány - a tulajdonos döntése szerint - az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére (lakására) is.

- (3) A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.

- (4) Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.

- (5) Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

- 5. § (1) A tanúsítást

- a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján;

- b) az 1. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a mért energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján

kell elvégezni.

- (2) A tulajdonos döntése szerint a tanúsítást a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel kell elvégezni.

- (3) Egyszerűsített tanúsítás végezhető el az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben akkor, ha az épületben meglévő hőtermelő berendezésekre, légkondicionáló rendszerre - a külön jogszabályban foglaltak szerint - felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként kell figyelembe venni.

- A tanúsítvány tartalmi követelményei

- 6. § (1) A tanúsítványt az 5. § (1) bekezdésben foglalt esetben az 1. melléklet szerinti, az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben az 1. és 2. melléklet szerinti formátumban kell elkészíteni. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.

- (2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell.

- (3) A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre előírt másfajta követelmény teljesítését, és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére.

- Energia-megtakarításra irányuló javaslat

- 7. § (1) Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el az 1. melléklet szerinti „C” kategóriát, akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat) is tartalmaz.

- (2) A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről. A javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.

- (3) A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

- (4) A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is.

- A tanúsítvány érvényessége

- 8. § (1) A tanúsítvány 10 évig érvényes.

- (2) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

- A tanúsítást végző

- 9. § (1) E rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. előírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól felmentés nem adható.

- (2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítását az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti, akinek a külön jogszabályban meghatározott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.

- (3) A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.

- (4) Tanúsítási szolgáltatást folytathat

- a) a települési önkormányzat,

- b) az energiaszolgáltató szervezet, illetve

- c) a b) pont hatálya alá nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja szerinti más gazdálkodó szervezet,

feltéve, ha a tevékenység ellátásához az (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy megbíz.

- A tanúsítás költségei

- 10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Ezen igényt - díjjegyzékkel - a szerződéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni kell.

- (2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) a b) pont szerinti esetben a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra.

- (3) A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét.

- (4) A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet.

- (5) Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

- (6) Kivételes esetben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

- (7) A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni.

- Záró rendelkezések

- 11. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

- (2) A hatálybalépéskor meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 1. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti energetikai tanúsítása 2011. december 31-ig önkéntes.

- (3) Ez a rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 3. pontjának, valamint 7. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

- (4) A (2) és a (4) bekezdés 2012. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

- Energetikai minőségtanúsítvány minta

Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása kWh/m2a:

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján:

A követelményérték (viszonyítási alap) kWh/m2 év:

Fajlagos hőveszteségtényező a követelményérték százalékában:

Az energetikai minőség szerinti besorolás:

| Javaslat: |  |
| --- | --- |
| Egyéb megjegyzés: |  |
| A tanúsítvány kiállításának kelte: | Aláírás: |

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

| Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tanúsítvány kiállításának időpontja: |  | Méretek |  |  | Rétegrend |  |  |  | Azonosítás módja |  |  | Hőátbocsátási tényező |  |  |  |  |  |
| Hőhidak, csatlakozási élek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés |  | Méretek |  |  | Azonosítás |  |  |  | Azonosítás módja |  |  | Vonalmenti veszteség |  |  |  |  |  |
| Nyílászárók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés, típus |  | Méretek |  |  | Tájolás, benapozás |  |  |  | Társított szerkezet |  |  | Hőátbocsátási tényező |  |  |  |  |  |
| Épület(rész) veszteségtényezője: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belső hőforrások (előírt vagy számított adat - utóbbi esetben tételesen): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Becsült légcsereszám, a becslés módja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épület(rész) effektív fűtési hőigénye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épületgépészeti rendszerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendszerelem megnevezése, típusa | Energiahordozó |  |  | Teljesítmény / jellemző méret |  | Jellemző adat |  | Veszteség |  |  | Teljesítmény- tényező |  | Önfogyasztás villamos- energiaigény |  |  | Megjegyzés | Azonosítás módja |
| Fűtési energia effektív igénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melegvízellátás effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesterséges hűtés effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Villamosenergia effektív igénye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Világítás (csak nem lakáscélú épületek esetében): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendszer, üzemórák száma, csatlakozási érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fényforrás típusa |  |  | Megvilágítás |  |  |  | Szabályozás |  |  | Azonosítás módja |  |  |  | Világítás villamosenergia igénye |  |  |  |
| Világítás bruttó energiaigénye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapcsolt energiatermelésből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az összesített energiamérleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az összesített energetikai mutató: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az épület felület/térfogat viszony: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A fajlagos hőveszteségtényező: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az összesített energetikai jellemző követelményértéke: vagy A viszonyítási alap: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az épület(rész) minősítése: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javasolt korszerűsítési megoldás(ok) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A javasolt megoldás rövid műszaki leírása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A javasolt megoldás hatása az épület besorolására: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Mellékletek jegyzéke

- (rajz, fénykép, infra felvétel, mérési jegyzőkönyv, iratmásolatok)

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

- Az energetikai minősítési osztályok

- Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.

- A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése a táblázat szerinti.

| A+ | <55 | Fokozottan energiatakarékos |
| --- | --- | --- |
| A | 56-75 | Energiatakarékos |
| B | 76-95 | Követelménynél jobb |
| C | 96-100 | Követelménynek megfelelő |
| D | 101-120 | Követelményt megközelítő |
| E | 121-150 | Átlagosnál jobb |
| F | 151-190 | Átlagos |
| G | 191-250 | Átlagost megközelítő |
| H | 251-340 | Gyenge |
| I | 341< | Rossz |